## Slide 1: Система анализа реконструктивных хирургических операций при помощи Microsoft Kinect
Выполнил:
Ромашкин Амир, 545гр
Руководитель:
Петров Александр, аспирант кафедры СП

## Slide 2: Что такое Microsoft Kinect?
Контроллер-приставка для Xbox
Что в него входит:
  RGB Камера
  3D сенсор
  Микрофонный массив
  Kinect SDK
    Распознавание скелета человека
Главное достоинство: 3D зрение за 150$
Альтернативы:
  ViEye – система распознавания жестов без 3D сенсора

## Slide 3: Проблематика
Сфера - хирургия
Часто требуется во время некоторых операций иметь возможность:
  Просмотра снимков томографии
  Просмотра 3D моделей анатомии человека
  Анализа поверхности тела пациента
Хирургами в СПБ и г. Савонлинна (Финляндия) подтверждена полезность следующих действий:
    Вычисление длины отрезка на теле пациента
    Вычисление объема слоя снимаемой ткани с пациента

## Slide 4: Решение
При помощи Kinect позволять пользователю:
  Просматривать 2D снимки и 3D модели при помощи жестов рук
  Проводить анализ поверхности тела:
    Вычислять длину отрезка по двум точкам, отмеченными пальцем на теле
    Вычислять объем слоя ткани по введенной глубине и отмеченному пальцем контуру

## Slide 5: Решение. Архитектура верхнего уровня.
Главные модули системы и зависимости между ними

## Slide 6: Просмотр 2D снимков. Реализация.
Поддерживаемые форматы:
  Классические растровые изображения
  DICOM-снимки – стандартный формат хранения снимков томографии и данных о пациенте
Поддерживаемые действия при помощи жестов:
  Листание на кадр вперед/назад
  Быстрое листание вперед/назад
  Масштабирование, навигация в увеличенном изображении

## Slide 7: Просмотр 3D объектов. Реализация.
Использовалась open-source библиотека работы с 3D моделями
  Поддерживаются классические форматы
  Поддерживаемые действия при помощи жестов:
  Поворот
  Масштабирование

## Slide 8: Анализ поверхности тела. Общая реализация.
Реализованы следующие варианты анализа поверхности:
  Вычисление длины отрезка
  Вычисление объема слоя, ограниченного контуром, при введенной глубине
Разработана вспомогательная библиотека распознавания пальцев

## Slide 9: Анализ поверхности тела. Схема работы
Для анализа поверхности тела пациента используются 2 сенсора Kinect
  1ый – для съемки пациента
  2ой – для анализа полученной фотографии

## Slide 10: Анализ поверхности тела. Распознавание пальцев.
Алгоритм нахождения пальцев:
  Определение контура ладони
    «Заливка» от центра ладони до «прыжка в глубину»
      Использовался нерекурсивный алгоритм построчной заливки
  Нахождение выпуклой оболочки контура
  Разные эвристики:
    «Прореживание» оболочки
    Отбрасывание лишних мелочей
Особенность реализации:
  Алгоритм модифицирован для распознавания пальцев, направленных на камеру

## Slide 11: Анализ поверхности тела. Распознавание пальцев. Demo.

## Slide 12: Анализ поверхности тела. Вычисление длины отрезка.
Действия пользователя:
  Отмечаются две точки на сцене
Метод вычисления длины:
  2D отрезок дробится на некоторое количество отрезков в 3D пространстве
  Возвращается суммарная длина этих отрезков

## Slide 13: Анализ поверхности тела. Вычисление объема слоя.
Действия пользователя
  Заранее вводится глубина слоя
  Пальцем обводится контур
Метод вычисления объема:
  Вычисляется площадь 3D поверхности внутренней части контура
  Возвращается площадь, умноженная на введенную глубину

## Slide 14: Аналитика. Примеры.

## Slide 15: Аналитика. Примеры.

## Slide 16: Аналитика. Примеры.

## Slide 17: Анализ поверхности сцены. Тестирование.
 | Тело | Изгиб гитары | Сильно согнутый листок бумаги | Плоскость под углом | Средняя погрешность
Длина отрезка (см) | Real: 23 Out : 23 | Real: 32 Out : 34 | Real: 25 Out : 24 | Real: 54 Out : 52 | 2-4%
Площадь внутренности контура(см2) | Real: 606 Out : 612 | - | Real: 162 Out : 150 | Real: 1419 Out: 1501 | 2-6%
Real – реальное значение
Out – результат работы программы

## Slide 18: Возможное развитие
Улучшение алгоритма распознавания пальцев
  Тестирование не более точных сенсорах
Вычисления длины отмечаемой пользователем произвольной линии, а не отрезка
Использование лишь одного сенсора Kinect
«Тотальное Kinect-взаимодействие»

## Slide 19: Результаты
Реализованы инструменты для:
  Просмотра 3D моделей
  Просмотра 2D DICOM-снимков
  Анализа поверхности пациента:
    Вычисление длины отрезка
    Вычисление объема слоя, ограниченного контуром
  Спасибо за внимание  Конец.